| приложение №2 к Договору управления многоквартирным домом Перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в Многоквартирном доме по адресу г.Гатчина, ул. Хохлова, д.8 на 2014 год |
| --- |
| Вид работ | Описание | Частота | Стоимость (руб./кв.м.) |
| I. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома |
| 1. Система Отопления | Консервация и расконсервация систем центрального отопления | 2 р/год | 1,71 |
|  | Регулировка и набивка сальников | 1 р/год |  |
|  | Уплотнение сгонов; | по необходимости |  |
|  | Очистка от накипи запорной арматуры | по необходимости |  |
|  | Испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |  |
|  | Отключение радиаторов при их течи | по необходимости |  |
|  | Промывка и опрессовка системы | 1 р/год |  |
|  | Ликвидация воздушных пробок | по необходимости |  |
|  | Технические осмотры системы | 1 р/год |  |
|  | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | по необходимости |  |
|  | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. | по необходимости |  |
|  | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов | по необходимости |  |
| 2. Система Водоснабжения и водоотведения | Ремонт запорной арматуры, смена прокладок и др. | по необходимости | 1,77 |
|  | Осмотр системы | 1 р./год |  |
|  | Прочистка канализационной сети | по необходимости |  |
|  | Проверка исправности канализационной вытяжки | 1 раз в год |  |
|  | Ликвидация засора канализации внутри строения; | по необходимости |  |
|  | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца; | по необходимости |  |
|  | Откачка воды из подвала | по необходимости |  |
|  | Устранение течи санитарно-технических приборов в технических подпольях, помещениях элеваторных узлов, бойлерных; | по необходимости |  |
| 3. Техническое обслуживание внутренней системы энергоснабжения и электротехнических устройств | Замена перегоревших электроламп | 1 р/неделю | 1,77 |
|  | Ремонт выключателей, патронов | по необходимости |  |
|  | Мелкий ремонт электропроводки | по необходимости |  |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на лестничных клетках | 1 р/год |  |
|  | Измерение сопротивления изоляции сетей | 1 р/3 года |  |
|  | Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по необходимости |  |
|  | Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков; | ежемесячно |  |
|  | Замена (восстановление) неисправных участков электрической сети | по необходимости |  |
|  | Укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по необходимости |  |
| 4. Техническое обслуживание внутренней системы газоснабжения | Обслуживание внутридомового газового оборудования | По договору | 0,63 |
|  | Обслуживание системы вентиляции | По договору |  |
| II. Содержание общего имущества жилого дома |
| 1. Оконные и дверные заполнения | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | по необходимости | 1,00 |
|  | Укрепление, регулировка, смена пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях | по необходимости |  |
|  | Укрепление ручек на оконных и дверных заполнениях | по необходимости |  |
|  | Укрепление дверных наличников | по необходимости |  |
|  | утепление оконных и дверных проемов | по необходимости |  |
| Крыши, подвалы, вентиляция | Очистка кровли от мусора | 1р/год |  |
|  | Очистка кровли от снега | По необходимости |  |
|  | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | по необходимости |  |
|  | Очистка подвала от мусора | 1р/год |  |
|  | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец; | по необходимости |  |
|  | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак; | по необходимости |  |
| III. Содержание придомовой территории |
|  | Уборка отмосток | 5 р. в неделю | 1,72 |
|  | Уборка территории от мусора | 5 р. в неделю |  |
|  | Уборка контейнерных площадок | 5 р. в неделю |  |
|  | Уборка газонов | 5 р. в неделю |  |
|  | Подметание крылец, вход в подъезд | 5 р. в неделю |  |
|  | Очистка урн от мусора | 5 р. в неделю |  |
|  | Выкашивание газонов | по необходимости |  |
|  | Агротехнические мероприятия по уходу за зелеными насаждениями | по необходимости |  |
|  | Подметание свежевыпавшего снега (крыльца, вход в подъезд) | 5 р. в неделю |  |
|  | Сдвижка и подметание снега при снегопаде | 1 р. каждые 3 ч. |  |
|  | Ручная посыпка 10% территории (крыльца, лестницы, тротуары-руч., вход в подъезд, проезды-руч.) противогололедными ср-ми | по необходимости |  |
|  | Очистка территории от уплотненного снега | по необходимости |  |
|  | Очистка территорий от наледи и льда | по необходимости |  |
|  | Очистка контейнерных площадок | 5 р. в неделю |  |
|  | Очистка урн от мусора | 5 р. в неделю |  |
|  | Очистка проездов от снега спецтехникой | 4 р. в год |  |
| IV. Санитарная уборка жилищного фонда |
| Влажная уборка с хим. средствами коридора и лифтового холла 1 этажа | 5 р. в неделю | 1,98 |
| Влажная уборка с хим. средствами коридоров и лифтовых холлов 2-10 этажей | 1 р. в неделю |  |
| Влажное подметание черной лестницы | 1 р. в неделю |  |
| Влажная протирка элементов лестничных клеток, коридоров и лифтовых холлов | почтовые ящики | 1 раз в месяц |  |
|  | поручни |  |  |
|  | дверцы распределительных щитков |  |  |
|  | стены |  |  |
|  | двери |  |  |
|  | подоконники |  |  |
|  | отопительные приборы |  |  |
|  | плафоны |  |  |
|  | окна |  |  |
| Лифты | Мытье пола кабины лифта | 5 р.в неделю |  |
|  | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифтов | 1 р. в неделю |  |
| Дератизация, дезинсекция | по необходимости |  |
| VI. Услуги по управлению |
| Прием населения | 1 р. в неделю | 2,37 |
| Выдача справок | по необходимости |  |
| Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб, поступающих от населения и принятие соответствующих мер. | постоянно |  |
| Хранение и ведение технической документации по многоквартирному дому | постоянно |  |
| Информирование граждан через объявления на досках по телефону и на приемах о процессах и событиях; | постоянно |  |
| Подготовка смет, проведение конкурсов, заключение договоров с подрядчиками | по необходимости |  |
| Заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту многоквартирного дома с подрядными организациями | по необходимости |  |
| Подготовка отчетов о проведенных работах и оказанных услугах | 1 р. в год |  |
| Организация и проведение отчетного собрания | по необходимости |  |
| Ведение претензионно-исковой работы, применение досудебных мер взыскания и недопущения роста задолженности за ЖКУ. | по необходимости |  |
| Инициирование судебных процессов, сбор и подготовка судебной документации, подача исковых заявлений. | по необходимости |  |
| Формирование и сдача отчетности в различные государственные и муниципальные органы исполнительной власти. | по необходимости |  |
| Услуги по предоставлению регистрации и начислению льгот |
| Оформление документов на регистрацию и снятие с регистрационного учета | 1 р. в неделю | 0,23 |
| Начисление льгот некоторым категориям граждан | 1 р. в месяц |  |
| Расчетно-бухгалтерские услуги |
| Осуществление расчетов по договорам с подрядными, ресурсоснабжающими и иными организациями | постоянно | 0,92 |
| Расчет и начисление Жилищно-коммунальных платежей | 1 р. в месяц |  |
| Изготовление и доставка квитанций | 1 р. в месяц |  |
| Учет собственников, зарегистрированных и проживающих | постоянно |  |
| Проведение сверок и перерасчетов | по необходимости |  |
| Общая стоимость перечисленных работ | 14 р.09 коп. |
| Обслуживание лифтов | 2 р. 25 коп. |
| Обслуживание системы пожарной безопасности | 1р.20 коп. |
| Вывоз ТБО | 2р 43 коп. |
| Общая расчетная стоимость Технического обслуживания на 2014 год | 19 р.97 коп. |